ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПОЖАРЕ

КАЖДЫЙ ГРАЖДАНИН ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОЖАРА

ИЛИ ПРИЗНАКОВ ГОРЕНИЯ ОБЯЗАН:

- немедленно сообщить по телефону в пожарную охрану (назвать адрес объекта, место возникновения  пожара, свою фамилию);

- принять меры по эвакуации людей, материальных ценностей;

- принять меры по тушению пожара.

ДО ПРИБЫТИЯ ПОЖАРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЯЗАН:

- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство, ответственного дежурного по объекту;

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя все средства;

- проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты;

- при необходимости отключить электроэнергию или выполнить мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара;

- прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;

- осуществить общее руководство по тушению пожара;

- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

- организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

- организовать встречу подразделений пожарной охраны;

- организовать оказание первой медицинской помощи.

ПО ПРИБЫТИИ ПОЖАРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЯЗАН:

- проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара;

- организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.